### CT-5274 SIVA ÜSTÜ LED PANEL (30 W)

#### Genel Bilgiler

CT-5274 SIVA ÜSTÜ LED PANEL, 30 W gücüyle geniş alanlar için yüksek performanslı bir aydınlatma çözümü sunar. Modern tasarımı, sıva üstü montaj kolaylığı ve dayanıklı yapısıyla öne çıkar.

#### Özellikler ve Faydalar

- Işık Rengi: 6400K ve 3000K (Sıcak Beyaz) – Mekânda sıcak ve hoş bir atmosfer yaratır.

- Yüksek Performans: Geniş iç mekanlarda güçlü ışık sağlar.

- Dayanıklı Tasarım: Kaliteli malzeme ile uzun ömürlü kullanım.

- Kolay Montaj: Hızlı ve pratik kurulum için tasarlanmıştır.

#### Teknik Özellikler

- Güç: 30 W

- Montaj Tipi: Sıva Üstü

- Malzeme: Plastik ve metal gövde

- Giriş Voltajı: 220-240V

- Işık Akısı: 3155 lm

- Koruma Sınıfı: IP20

#### Kullanım Alanları

- Büyük oturma odaları

- Restoran iç mekanları

- Konferans salonları

- Ofis toplantı odaları